## naslovnica
INVESTITOR: OPĆINA STANKOVCI Stankovci 230 23422 Stankovci GRAĐEVINA: PROMETNA GRAĐEVINA - NOGOSTUP LOKACIJA: STANKOVCI PROJEKT: GLAVNI PROJEKT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U BILOJ VLAKI - OPĆINA STANKOVCI
Zadar siječanj, 2024.

## troškovnik
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U BILOJ VLAKI - OPĆINA STANKOVCI | [5 empty] | 01.2024.
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.
Za izvedbu svih radova su mjerodavni izvedbeni projekt, troškovnik i odredbe ugovora o građenju.
Ponuđene jedinične cijene će se obračunati sa stvarnim ugrađenim i izvedenim količinama. Svi ostali troškovi, prijevoz, smiještaj i zbrinjavanje radnika, obskrba vodom, strujom i ostalo se ne naplačuje posebno ili se dogovara sa investitorom prije sklapanja ugovora o građenju.
0. |  |  | PRIPREMNI RADOVI
broj stavke |  |  | opis radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena [€] | ukupna cijena [€]
0. | 1. |  | Iskolčenje i održavanje trase. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima nogostupa. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta. Neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja. Mjeri se i plaća po metru dužnom trase. Sve u skladu s točkom 1-02. OTU-a. | m1 | 380 |  | 0
0. | 2. |  | Uklanjanje grmlja i drveća debljine (promjera) do 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja, drveća i grana sa zaraslih površina koje ulaze u koridor nogostupa, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 1-03. OTU-a. Obračun po m2. | m² | 304 |  | 0
0. | 3. |  | Rezanje asfalta. Stavka obuhvaća strojno rezanje asfalta na mjestu izvođenja rubnjaka nogostupa unutar koridora postojeće prometnice debljine do 12 cm. U cijenu uključeno uklanjanje viška asfalta, utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po m1. | m1 | 73 |  | 0
0. | 4. |  | Izrada projekta te nabava, dobava i montaža znakova privremene regulacije prometa. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja. | kpl | 1 |  | 0
0. | 5. |  | Elaborat izvedenog stanja. Predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po metru trase. Sve u skladu s točkom 1-02. OTU-a. | m1 | 380 |  | 0
0. |  |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | 1. |  | ZEMLJANI RADOVI
broj stavke |  |  | opis radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena [€] | ukupna cijena [€]
1. | 1. | 1. | Strojni široki iskop humusa u debljini do 10 cm. U cijenu je uključen transport materijala (guranje ili utovarom u transportno vozilo i prijevoz), razastiranje i planiranje iskopanog humusa na stalnom odlagalištu. Odlagalište osigurava izvođač radova. Obračun se vrši po m3 iskopanog i deponiranog humusa. Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a. | m3 | 30 |  | 0
1. | 1. | 2. | Strojni široki iskop u tlu B kategorije prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja (ili mjesto ugradnje na trasi). U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a. | m3 | 60 |  | 0
1. | 1. | 3. | Pažljivi ručni iskop u blizini postojećeg drveća i postojećih šahtova na prilazima parcela. U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. | m3 | 4 |  | 0
1. | 1. | 4. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem (Ms≥20 MN/m2). U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Sve u skladu sa točkom 2-08.1 OTU-a. Obračun po m2. | m² | 430 |  | 0
1. | 1. | 5. | Izrada bankina iza parkovnog rubnjaka, na mjestima gdje nogostup ne završava na postojećim ogradnim zidovima, od sitnijeg mješanog materijala iz iskopa (Ms≥40 MN/m2), na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine 50 cm, debljine 15,0 cm. U cijenu je uključena nabava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje. Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. | m3 | 2 |  | 0
1. | 1. |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1. | 2. |  | BETONSKI RADOVI
broj stavke |  |  | opis radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena [€] | ukupna cijena [€]
1. | 2. | 1. | Izrada cestovnog rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Na svim postojećim prilazima susjednim parcelama potrebno je upustiti rubnjak (na maksimalnoj visini 3,0 cm od kolnika) tj. horizontalno postaviti rubnjak. | m1 | 375 |  | 0
1. | 2. | 2. | Izrada parkovnog rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/25 cm iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta (ne postavlja se kada se nogostup izvodi uz ogradni zid). Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. | m1 | 204 |  | 0
1. | 2. |  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | 3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA
broj stavke |  |  | opis radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena [€] | ukupna cijena [€]
1. | 3. | 1. | Strojna izrada nosivog sloja nogostupa (Ms≥60 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 25 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. | m³ | 94 |  | 0
1. | 3. | 2. | Habajući sloj nogostupa od asfaltbetona (HS-AB). Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB) za lako prometno opterećenje, vrsta AC 8 surf, BIT50/70, AG4 M4 i debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. Navedeni asfalt se koristi i za eventualne popravke nastale na postojećem kolniku ceste, prilikom izrade nogostupa. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i asfaltnih slojeva kolnika. Prilikom asfaltiranja prilaza susjednim parcelama na kojima se nalaze revizijska okna, visinsku kotu upuštenog nogostupa prilagoditi koti poklopaca postojećih kanalizacijskih/instalacijskih okana. | m² | 375 |  | 0
1. | 3. |  | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA |  |  |  | 0
1. | 4. |  | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
broj stavke |  |  | opis radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena [€] | ukupna cijena [€]
1. | 4. | 1. | Iskop jame i sadnja biljnog materijala. Stavka obuhvaća iskop jame dim. 80 x 80 x 80 cm, odnosno dimenzija jame prilagođene veličini korijenove grude – bale, rahljenje dna jame, zamjenu 100 % iskopanog materijala kvalitetnim tlom - plodnom zemljom, humus 50 lit. po jami, sadnju, učvršćivanje sadnice tokarenim kolcima s vezicom (3 komada po sadnici), jednokratno zalijevanje, odvoz materijala iz iskopa s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto privremenog deponiranja te potom na mjesto ugradnje na trasi. Obračun po komadu posađenog stabla (bez biljnog materijala, humusa i kolaca). Sadnice se postavljaju na razmaku od 5,0 m prema situaciji u projektu. | kom | 27 |  | 0
1. | 4. | 2. | Nabava i doprema tokarenih kolaca, duljine 150 cm, za učvršćivanje sadnica. Stavka uključuje nabavu, dopremu i privremeno skladištenje tokarenih kolaca s vezicom za učvršćivanje sadnica, postavlja se 3 komada po sadnici. | kom | 81 |  | 0
1. | 4. | 3. | Nabava, doprema i privremeno skladištenje humusa s atestom o kvaliteti za sadnju biljnog materijala. Po sadnici je potrebno 50l humusa. | l | 1350 |  | 0
1. | 4. | 4. | Biljni materijal. Stavka obuhvaća nabavu baliranih ili kontejniranih sadnica Quercus ilex (hrast crnika) promjera 6-8 cm i dovoz do mjesta sadnje. Sav biljni materijal mora imati zdravstvene certifikate i garanciju o vrsti i varijetetu. Obračun po komadu dobavljene sadnice. | kom | 27 |  | 0
1. | 4. | 5. | Izrada humuziranog sloja zemljom iz iskopa debljine 10 cm unutar zelenog pojasa oko sadnica. Utovar u prijevozno sredstvo i prijevoz zemlje iz iskopa s privremene deponije za izvedbu humuziranog sloja za sijanje trave i sadnju. Zemlju nanositi u slojevima i zbijati lakim nabijačima tako da sloj plodne zemlje u nabijenom stanju bude tražene debljine. Obračun je po m3 ugrađenog plodnog tla. | m3 | 17 |  | 0
1. | 4. |  | UKUPNO RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
|  | 0. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA |  |  |  | 0
|  | 4. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | porez na dodanu vrijednost (PDV 25%): |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0